附件产品规格型号
	型号/规格
	针管外径（mm)
	针管内径（mm)
	针管长度（mm)

	
	最小
	最大
	最小
	壁厚
	±2.0

	CC-A-14G-T/Exxx
	1.950
	2.150
	1.727
	超薄壁
	50～200

	CC-A-15G-T/Exxx
	1.750
	1.900
	1.560
	超薄壁
	

	CC-A-16G-T/Exxx
	1.600
	1.690
	1.390
	超薄壁
	

	CC-A-17G-T/Exxx
	1.400
	1.510
	1.244
	超薄壁
	

	CC-A-18G-T/Exxx
	1.200
	1.300
	1.041
	超薄壁
	

	CC-A-19G-T/Exxx
	1.030
	1.100
	0.850
	超薄壁
	

	CC-A-20G-T/Exxx
	0.860
	0.920
	0.687
	超薄壁
	


