- 型号规格表

表1 动力系统型号表

| 型号 | 部件组成 | 部件型号 |
| --- | --- | --- |
| DL0301 | 驱动单元 | DL0311 |
|  | 驱动单元充电器 | DL0312 |
|  | 手柄 | DL0313 |
|  | 平板电脑 | DL0314 |
|  | 平板电脑充电器 | DL0315 |
| DL0302 | 驱动单元 | DL0321 |
|  | 驱动单元充电器 | DL0312 |
|  | 手柄 | DL0313 |
|  | 平板电脑 | DL0314 |
|  | 平板电脑充电器 | DL0315 |

表2 刨削刀头型号规格表

| 型号 | 规格（mm） |
| --- | --- |
| PD03LA01 | 3.0×70、4.2×130 |
| PD03LA02 | 3.0×70、4.2×130 |
| PD03LB01 | 3.0×70、4.2×130 |
| PD03LB02 | 3.0×70、4.2×130 |
| PD03LC01 | 3.0×70、4.2×130 |
| PD03LC02 | 3.0×70、4.2×130 |
| PD03LD03 | 5.9×130 |
| PD03LD04 | 5.9×130 |
| PD03BA01 | 3.0×70、4.2×130 |
| PD03BA02 | 3.0×70、4.2×130 |
| PD03BB01 | 3.0×70、4.2×130 |
| PD03BB02 | 3.0×70、4.2×130 |
| PD03BC01 | 3.0×70、4.2×130 |
| PD03BC02 | 3.0×70、4.2×130 |
| PD03BD03 | 5.9×130 |
| PD03BD04 | 5.9×130 |
| PD03SA01 | 3.0×70、4.2×130 |
| PD03SA02 | 3.0×70、4.2×130 |
| PD03SB01 | 3.0×70、4.2×130 |
| PD03SB02 | 3.0×70、4.2×130 |
| PD03SC01 | 3.0×70、4.2×130 |
| PD03SC02 | 3.0×70、4.2×130 |
| PD03SD03 | 5.9×130 |
| PD03SD04 | 5.9×130 |

表3 软件型号规格

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 软件名称 | 内窥镜手术刨削器 |
| 软件发布版本 | 1 |
| 软件运行环境 | 鸿蒙系统 |